# 内蒙古博物院皮革加湿回潮设备采购需求

内蒙古博物院院藏辽代黄褐色绣花皮包保护修复项目已经启动，这件院藏辽代黄褐色绣花皮包为辽代纺织、皮革、青铜复合质地文物，其修复难点在于皮革在保存和使用过程中，因鞣剂、脂类、水分流失而造成板结、干硬、脆裂，需要对它进行回潮软化，为配合该项目顺利实施，内蒙古博物院现发布皮革加湿回潮设备采购需求如下：

# 一、技术要求

| 名称 | 技术参数 |
| --- | --- |
| 皮革加湿回潮设备 | 工作台尺寸:1500mm*750mr*1200mm 台面尺寸:1440mm*750mm 透射工作面尺寸：1138*536mm 负压吸尘面尺寸：758*64mm 隔离罩尺寸：1440*750*350mm 操作方式:电容触控式波品显示屏 液品屏尺寸:8.8寸;液品屏分辨率:1920*480 控制方式:采用智能PLC控制 隔离罩类型：气泡型、隔离罩支撑方式:采用限尼合页+气撑杆;隔离罩材质:透明亚克力。 工作台材质:碳钢、白色烤漆;透射工作面材质:护眼匀光高亮面板。 吸尘风量：350³/h 吸尘负压：2800pa 加热温度：≤40℃;温度设置精度:1℃;加热方式:透明加热玻璃。 水箱容量：5升 加湿控制方式：温度值可设定，智能恒湿。 电源：220v 50HZ 功率：300w 重量：150kg |

# 二、售后服务要求

# 内蒙古博物院皮革加湿回潮设备采购内容包括皮革加湿回潮设备及设备的安装调试、售后服务等，以确保设备能够正常运行。设备质保期不能少于2年。